## Slide 1
Studija ocjene i praćenja učinkovitosti provedbe projekta izgradnje
kanalizacijske mreže i analiza učinkovitosti rada uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda u gradu Poreču
doc. dr. sc. Siniša Širac

## Slide 2: Zašto studija Poreč?
Projekt Poreč je sufinanciran sredstvima EU
2. Složen infrastrukturni zahvat koji obuhvaća četiri urbana sustava za odvodnju sanitarnih otpadnih voda, izgradnju četiri nova UPOVA te centralni sustav za tretman viška mulja
3. razbijanje dogmi o nemogućnosti i neznanju za korištenja suvremenih tehnologija u komunalnim sustavima
4. napuštanje koncepta prekapacitiranih i neučinkovitih uređaja za pročišćavanje
5. postizanje sve strožih zahtjeva za kakvoćom ispuštenog efluenta
6. zaštita i poboljšanje kakvoće priobalnog osjetljivog mora i podizanje kvalitete mora na plažama
doc. dr. sc. Siniša Širac

## Slide 3
7. optimalizacija rada sustava odvodnje i uređaja pri kvantitativnim i kvalitativnim oscilacijama influenta – predviđeno 1:7 rezultati pokazali i 1:20 -malim dotocima i niskim opterećenjima ( zimski period) do velikih dotoka i visoko opterećenje ljeti
8. stvaranje mogućnosti ponove upotrebe pročišćenih otpadnih voda
9. konačne baze podataka kao podloge za potvrdu ostvarenja svih temeljnih indikatora uspješne realizacije
10. kroz rezultate od preko 20 000 mjerenih podataka stvoriti podlogu za mogućnost znanstvene i stručne analize dobivenih rezultata
11. primijeniti najsuvremenije matematičke modele i
12. educirati korisnika i osoblje za vođenje i upravljanje složenim sustavima kroz povećanje znanja i vještina osoblja koje će upravljati tim sustavom
doc. dr. sc. Siniša Širac

## Slide 4: Projektni zadatak Studije
izrada dodatne i komplementarne studije u svrhu poboljšanog razumijevanja uvjeta rada i učinkovitosti integralnog sustava (kanalizacija - UPOV-i - more) u različitim uvjetima
uz praćenje tehnoloških i prirodnih procesa u kanalizaciji, uređajima i moru te uz primjenu matematičkih modela na integralan način evaluacija različitih scenarija rada sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
povećanje znanja i vještina osoblja koje će upravljati tim sustavom
doc. dr. sc. Siniša Širac

## Slide 5
Studija Poreč obuhvaća tri dijela integrirana u jednu cjelinu:
modeliranje sustava odvodnje grada Poreča;
modeliranje četiri nova UPOV-a;
modeliranje mora na širem području grada i odabranih plaža Poreča.
doc. dr. sc. Siniša Širac

## Slide 6: HVALA!
doc. dr. sc. Siniša Širac