## Slide 1: Priručnik za tehničke voditelje uređaja za pročišćavanje doc. dr. sc. Siniša Širac Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet Hrvatske vode zamjenik direktora razvoja

## Slide 2: Teme
Značaj zaštite voda
Sadržaj priručnika
Cilj prevođenja
Problemi i izazovi
Rezultat

## Slide 3
Priručnik za tehničke voditelje
uređaja za pročišćavanje
17. izdanje 2014.
Izdanje prerađeno od
dipl.-inž. Hannesa Felbera i
dipl.-Inž. Manfreda Fischera
u suradnji sa stručnim odborom
DWA BIZ-2 „Osnovni tečajevi“
Tekst je s njemačkog na hrvatski jezik preveden uz potporu
Ministarstva za zaštitu okoliša, klimu i energetiku Baden Württemberga (Njemačka)
po nalogu TCC Danubiusa.

## Slide 4
Osnovne informacije o EU fondovima u vodnom gospodarstvu
Operativni program „Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020.
Financijska alokacija za Investicijski Prioritet 6ii
(vodoopskrba i odvodnja)
1.049.340.216 €

## Slide 5
Uvod u zaštitu voda
1.1 Gospodarenje vodama
1.2 Vodno pravo
1.2.1 Europsko zakonodavstvo
1.2.2 Vodnopravne odredbe saveznih zemalja
1.2.3 Statut o odvodnjavanju
1.2.4 Vodnopravni propisi na saveznoj razini
1.3 Napomene vezane uz stručne izračune
1.4 Uvod u kemijske osnove
2. Što je otpadna voda?
2.1 Vrste otpadnih voda
2.2 Količina otpadne vode
2.3 Kakvoća otpadne vode i ekvivalent stanovnika
2.3.1 Kakvoća nepročišćene otpadne vode
2.3.2 Kakvoća pročišćenih otpadnih voda
3. Odvodnja otpadne vode
3.1 Zadaća kanalizacije
3.2 Mješoviti i razdjelni sustavi odvodnje
3.3 Odvodnja otpadnih voda sa zemljišta
3.4 Dimenzioniranje kanalizacije
3.5 Materijali cijevi, oblici poprečnog presjeka
3.6 Okna, slivnici
3.7 Specijalne građevine
3.8 Crpne stanice
3.9. Održavanje kanalizacijske mreže
3.9.1 Čišćenje
3.9.2 Pregled
3.9.3 Uklanjanje šteta
3.10. Kontrola onih koji indirektno ispuštaju otpadne vode

## Slide 6
4. Postupci prilikom čišćenja otpadnih voda
4.1. Mehanički postupci
4.2. Biološki postupci
4.2.1. Razgradnja ugljika
4.2.2. Smanjenje dušika
4.2.3 Biološko izuzimanje fosfora
4.3 Kemijski postupci
4.3.1. Osnove
4.3.2 Percipitacija fosfata
5. Procesna tehnika pročišćavanja otpadnih voda
5.1 Općenito
5.2. Rasterećenje mješovite vode
5.3. Rešetke, sita
5.4 Pjeskolov
5.5 Taložnik
5.6 Prokapnici
5.7. Rotirajuća potopljena tijela (bio-disk)
5.8 Uređaji za biološko pročišćavanje
5.9. Kombinirani bazeni
5.9.1. Emscherov bazen
5.9.2 Kompaktne izvedbe
5.10 Flokulacija fosfora
5.11 Prirodni postupci obrade otpadnih voda
5.11.1. Lagune za otpadne vode bez tehničke ventilacije
5.11.2 Lagune za otpadne vode s tehničkim ventiliranjem
5.11.3 Lagune za otpadne vode s biološkim reaktorima
5.11.4 Lagune za naknadno pročišćavanje
5.11.5 Biljni uređaji za pročišćavanje

## Slide 7
Otpadne tvari iz uređaja za otpadne vode
6.1. Podrijetlo otpadnih tvari
6.2 Otpadne tvari iz kanalizacije
6.3 Otpadne tvari iz uređaja za pročišćavanje
6.4 Mulj iz uređaja za pročišćavanje
6.4.1 Vrste mulja
6.4.2. Količina i sastav mulja
6.4.3 Način korištenja mulja
6.4.4 Sušenje, spaljivanje, pretvaranje u pepeo
Kako se obrađuje mulj?
7.1 Osnove digestije mulja
7.2 Zgušnjavanje
7.3 Digestiranje
7.3.1 Negrijane prostorije za digestiju
7.3.2 Grijani digestori
7.4 Aerobna stabilizacija
7.5 Dehidracija na gredicama za sušenje mulja
7.6 Prostori za slojevito slaganje mulja
7.7 Strojna dehidracija
7.8. Nastanak i obrada plina

## Slide 8
Strojevi i električni uređaji
8.1 Općenito
8.2 Crpke
8.3 Uređaj za proizvodnju komprimiranog zraka
8.4 Površinski ozračivači, mlazni ozračivači
8.5 Zgrtači
8.6 Grijanja
8.7. Armature i cjevovodi
8.8 Električni uređaji
Mjerna tehnika
9.1 Uzimanje uzoraka
9.2 Mjerenje fizikalnih vrijednosti
9.2.1. Mjerenje protoka (količine vode, mulja, plina)
9.2.2 Boja, miris
9.2.3 Temperatura
9.2.4. Dubina vidljivosti, transparentnost, zamućenost
9.2.5 Taložive tvari, tvari koje se mogu isfiltrirati, volumen mulja
9.2.6 Suha tvar mulja i indeks mulja
9.2.7 Gubitak žarenjem (GŽ) i ostatak od žarenja (ŽO)
9.3 Mjerenje kemijskih vrijednosti
9.3.1 Sadržaj kisika
9.3.2 Kemijska potrošnja kisika (KPK)
9.3.3. pH-vrijednost
9.3.4 Kapacitet kiseline, alkalnost u digestijskoj vodi
9.3.5 Stupanj stabilizacije mulja
9.3.6 Amonijski dušik (NH4-N)
9.3.7 Nitratni dušik (NO3-N)
9.3.8 Nitritni dušik (NO2-N)
9.3.9 Ukupni dušik (Nuk, UkN, TKN)
9.3.10. Fosfor (P), ortofosfat fosfor (PO4-P)
9.4 Mjerenje biokemijskih vrijednosti
9.5 Mikroskopska slika
9.5.1 Zahtjevi prema mikroskopima
9.5.2 Provedba mikroskopskih ispitivanja
9.5.3 Procjena kvalitete biocenoze

## Slide 9
Nadzor rada
10.1 Općenito o nadzoru rada
10.2 Opseg nadzora operativnog rada
10.3 Operativna dokumentacija
10.4 Mjerenja na terenu i u laboratoriju
10.5 Evaluiranje operativnih rezultata
10.5.1 Vođenje dnevnika rada
10.5.2 Ekonomičnost, mogućnosti uštede energije
10.5.3 Stupnjevi potrebe za kisikom, stupnjevi opterećenja hranjivim tvarima
10.5.4 Stupanj razgradnje uređaja za pročišćavanje
10.5.5 Utvrđivanje vanjske vode
10.6. Posebna operativna stanja
10.6.1 Puštanje u rad
10.6.2 Ispad struje
10.6.3 Zimski režim rada
10.6.4 Ulje u dovodu u uređaj za pročišćavanje
10.6.5 Naleti (valovi) otrova i pH-vrijednosti
10.6.6 Napuhani mulj
10.6.7 Stvaranje pjene
10.7 Održavanje vanjskog dijela (uređenja)
10.8 Štetočine
Zaštita na radu
11.1 Zakoni, propisi o sigurnosti na radu
11.2 Napomene vezane za izvršenje
11.3 Higijena rada
11.3.1 Uzročnici bolesti
11.3.2 Higijenska načela
11.4 Zaštita od nezgoda
11.4.1 Zakonski propisi o zaštiti od nezgoda
11.4.2 Mjere za zaštitu od nezgoda
11.4.3 Prva pomoć
11.4.4 Prijava nezgoda
Oprema uređaja za pročišćavanje
13. Potrebno osoblje, izobrazba i stručno usavršavanje

## Slide 10
Cilj prevođenja njemačkog Priručnika za tehničke voditelje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – primjena
priručnik za nove zaposlenike
doprinos razumijevanju međusobno povezanih procesa na uređajima
zaštita recipijenata u okolišu zbog dobrih rezultata rada uređaja
smanjenje troškova obrade vode

## Slide 11
Priručnik za tehničke voditelje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Prvo izdanje prije 47 godina
Kvaliteta ovog priručnika proistekla iz sugestija operativnog osoblja
Sadrži 231 sliku i ilustraciju
U novom izdanju je prerađeno više od 50 dijagrama
ovo izdanje je na 258 stranica
Uloga Priručnika za tehničke voditelje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
U svako izdanje ulaze nova iskustva i spoznaje
Najuspješnije djelo na njemačkom jeziku na području obrade otpadnih voda

## Slide 12
zakonodavstvo – (neispunjavanje zahtijeva – financijske posljedice)
odabir rješenja problema
vrednovanje odabranog rješenja
Zadovoljstvo jednostavnom upotrebom priručnika

## Slide 13
STAVLJANJE MIKROORGANIZAMA U PRAKSI |  |  |  | 
ZNANOST | koji organizam ima koju funkciju ? koje uvjete oni zahtijevaju za rast i konkurentnost ? |  |  | 
UMJETNOST | pružanje-stvaranje uvjeta za odabir-selekciju mikroorganizama za obavljanje željene funkciju |  |  | 
INŽENJERTSVO | koliko (how much?) STEHIOMETRIJA | koliko brzo (how fast?) KINETIKA | koliko veliko (how big?) DIZAJN | kakvoća (how good?) ANALITIKA
BUDUĆE AKTIVNOSTI I PROBLEMI

## Slide 14
Aktivni mulj | Biofilm procesi
Biološki procesi obrade u kojima se mikroorganizmi odgovorni za pretvorbu organskog materijala i drugog onečišćenja u otpadnoj vodi do plinovitih produkata i stanične mase održavaju u suspenziji | Biološki procesi obrade u kojima se mikroorganizmi odgovorni za pretvorbu organskog materijala i drugog onečišćenja u otpadnoj vodi do plinovitih produkata i stanične mase održavaju u obliku biofilma, na nosaćima načinjenim od inertnog materijala poput primjerice kamenja, šljake ili posebno dizajniranih keramičkih i plastičnih materijala
Terminologija – problem usklađivanja između znanstvene i ustaljene u praksi

## Slide 15
Izazovi
  Jasnoća informacija
  Dobro postavljeni problemi
  Dobra koordinacija iskustava
  Brža učinkovitost i djelovanje na uređajima

## Slide 16
REZULTAT PRIMJENE PRIRUČNIKA
  Dokaz sposobnosti i učinkovitosti
  Ubrzanje aktivnosti
  Izmjena znanja i novih ideja

## Slide 17
REZULTAT = ISKORAK U POBOLJŠANJU RADA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

## Slide 18
HVALA NA PAŽNJI !